## Slide 1
МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Notes: 1

## Slide 2
Абинский
г. Сочи
Каневский
Крымский
Мостовский
Славянский
Новопокровский
Новокубанский
Калининский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
Приморско-Ахтарский
Усть-Лабинский
г. Горячий Ключ
г. Краснодар
г. Армавир
Лабинский
Отрадненский
Крыловский
Кущевский
Павловский
Северский
Кореновский
Ленинградский
Белореченский
Апшеронский
Староминский
Кавказский
Тбилисский
Гулькевичский
г. Новороссийск
Ейский
Туапсинский
Выселковский
Тихорецкий
Брюховецкий
г. Геленджик
Тимашевский
Динской
г. Анапа
Абинский
Мостовский
Курганинский
Темрюкский
Щербиновский
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
АБХАЗИЯ
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:
порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;
обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий;
нарушением работы систем жизнеобеспечения населения;
нарушением в работе всех видов транспорта;
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения, увеличением ДТП.
Черное море
МО г. Сочи
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Темрюкский
Динской
Тихорецкий
Крымский
Павловский
Мостовский
Славянский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Успенский
Красноармейский
Белоглинский
МО г. Анапа
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
МО г. Горячий Ключ
Тбилисский
МО г. Геленджик
Староминский
МО г. Новороссийск
МО г. Краснодар
МО г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
Отрадненский
Условные обозначения
По Краснодарскому краю: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер западной четверти с переходом днем 22.03 на восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°; днем 10…15°, на Азовском побережье 7…12°.
На Черноморском переменная облачность. Во второй половине дня 22.03 местами дождь. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем на участке Анапа-Геленждик порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем 9…14°.
По г. Краснодару: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западной четверти с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем 11…13°.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
(с использованием АИУС РСЧС, Гисметео, Windy, Ventusky, САЦ Минэнерго)
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 2-7 м/с
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 8-14 м/с
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с
Северский
Прогноз температуры
Прогнозируемая метеообстановка
Прогноз снежного покрова
Прогноз выпадения осадков
Прогноз порывов ветра

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(с использованием информационных ресурсов Ventusky, Windy)
Порывы ветра, м/с
06.00 22.03.2021
44 муниципальных образований
1740 населенных пунктов
1 215 462 дома,
5 620 688 чел.;
6 153 СЗО;
1 165 автомобильных мостов.
При наихудшем сценарии в зону отключения попадают:
6357/19
50 362/497 806
0
10
50%
Выселковский район
7℃
6357/19
50 362/497 806
0
9
50%
ГО Новороссийск
7℃
Туапсинский район
6357/19
50 362/497 806
2
7
50%
7℃
ГО Сочи
6357/19
50 362/497 806
3
7
50%
8℃
Приморско-Ахтарский район
6357/19
50 362/497 806
0
9
50%
4℃
6357/19
50 362/497 806
0
11
50%
Ленинградский район
7℃
Темрюкский район
6357/19
50 362/497 806
0
8
50%
5℃
Ейский район
6357/19
50 362/497 806
0
11
50%
5℃
ГО Краснодар
6357/19
50 362/497 806
0
9
50%
7℃
Условные обозначения
- скорость ветра в диапазоне 0–7 м/с
- скорость ветра в диапазоне 8–12 м/с
- скорость ветра в диапазоне 13–17 м/с
- скорость ветра в диапазоне 18-25 м/с
- скорость ветра свыше 25 м/с
- скорость и направление ветра
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
Мостовской район
6357/19
50 362/497 806
5
6
50%
4℃
Прогноз порывов ветра 18.00 22.03.2021
МО Туапсинский район

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТЕООБСТАНОВКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(использовались данные, представленные в информационном ресурсе погоды Windy)
Краснодар
Черное море
Ростов-на-Дону
Сочи
Область низкого давления L
Область высокого давления H
Область низкого давления L

## Slide 5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ГО НОВОРОССИЙСК (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Новороссийск
Мефодиевка
Северная Озереевка
Глебовское
Васильевка
Цемдолина
Мысхако
Борисовка
Симоновка
Кирилловка
Владимировка
Дюрсо
Абрау-Дюрсо
А-290
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Большие хутора
Южная Озереевка
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций ГО Новороссийска
Трехмерная модель участка
ТЭЦ
220 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО – 12;
население – 41 104 чел.
- дома – 4 846.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО – 4;
- население – 13 701 чел.
- дома –1 615.
С3, 8 м/с

## Slide 6
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
Администрация МО
Администрация ЦР
Дом престарелых
№1
583
ГБ
№3
125
ГБ
Почта
ВК г. Новороссийск
№1
125
ВГГ
Морской вокзал
Городской узел связи
Детский сад №56
Городская больница №1
Гарнизонный госпиталь
Детский сад №2
Автовокзал
МУП Водоканал
ЗАО ПИНО
АО АТЭК
Котельная
Котельная
Пляж Центральный
Пляж Нептун
Кинотеатр Нептун
Детский сад №51
Котельная
Котельная
Котельная №2
Стадион Центральный
Парк отдыха
Парк отдыха
Гостиница Новороссийск
Гор. больница №3
Гимназия №8
Школа № 22
Гимназия № 2
Школа № 21
T
Театр
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО– 11;
население – 78 896 чел.
- дома – 6 083.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО– 3;
- население – 29 298 чел.
- дома – 2 027.
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
С3, 8 м/с
Notes: 6

## Slide 7
п. 3.1.1.
Школа № 10
Администрация ЮР
Почта
АЗС «ЛУКОЙЛ»
Детский сад №63
МСКЦ
Детский сад №80
АЗС Дюрсо
Котельная №1
Котельная №2
Пляж Коса
Пляж Алексино
АЗС Лукойл
Котельная №2
Котельная №2
Котельная №2
Школа № 12
Дворец творчества
Морской университет
Школа № 6
АЗС
50
АЗС
50
АЗС
50
АЗС
50
АЗС Уфимнефть
Администрация морских Черноморских портов
Школа №33
Школа №19
Гимназия №1
Детский сад №7
Яхтклуб
АЗС
50
АЗС Уфимнефть
Поликлиника №5
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
СЗО– 9;
- население – 69 048 чел.
- дома – 271.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО–3;
- население – 23 016 чел.
- дома –131.
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ЮЖНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
С3, 8 м/с
Notes: 7

## Slide 8
п. 3.1.1.
Больница Моряков
Администрация ВР
№3
125
ПТС
Почта
АЗС
50
АЗС «ЛУКОЙЛ»
17
Линейный отдел полиции
№1
125
БМ
Морской торговый порт
Школа №17
Ж/Д больница
Детский сад №20
Школа №32
МУП Водоканал
Котельная №1
Котельная №2
Терминал ЧТН
Школа №18
Котельная №2
Котельная №2
Стационар №23
Ж/Д вокзал
Цемзавод Пролетарий
Школа №16
Школа №18
Поликлиника №3
Цемзавод Октябрь
Школа №15
№1
125
ЖДБ
ООО НМТ
АО ИПП
АЗС
50
АЗС
50
АЗС «Роснефть»
АЗС «Роснефть
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ВОСТОЧНОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО– 12;
- население – 41 104 чел.
- дома – 4 846.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО– 4;
- население – 13 701 чел.
- дома –1 615.
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
С3, 8 м/с
Notes: 8

## Slide 9
п. 3.1.1.
УССТ 4
Администрация НР
№3
125
ВГ
АЗС
50
АЗС «ЛУКОЙЛ»
Птицефабрика
УВД Новороссийска
Котельная
Котельная
Котельная
Котельная
Стадион Строитель
Гостинница Бригантина
Военный госпиталь
Гимназия №4
Школа № 40
Школа №28
Поликлиника №4
Администрация ПР
Котельная
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО ПРИМОРМКОГО РАЙОНА Г. НОВОРОССИЙСКА,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
Почта
Детский сад
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО– 14;
- население – 71 479 чел.
- дома – 5 959.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- СЗО – 5;
- население – 23 826 чел.
- дома –1 986.
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 8 | 950
2 | Водоканал | 3 | 18
3 | ОАО «АТЭК» | 21 | 1049,8
4 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
5 | ОАО «Кубаньэнерго» | 3 | 360
 | Итого | 36 | 2407,8
Резервные передвижные
источники питания
С3, 8 м/с
Notes: 9

## Slide 10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)
(с использованием информационных ресурсов Геопортал САЦ Минэнерго, Google Earth)
Ейск
Морской
Александровка
Широчанка
Краснофлотский
Приазовка
Воронцовка
Кухаривка
Комсомолец
Симоновка
Степной
Восточный
Садовый
Зеленая роща
Условные обозначения
- Трансформаторные подстанции
- Электростанции
- Линии электропередач, 35 кВ
- Линии электропередач, 220 кВ
- Линии электропередач, 110 кВ
Р-250
- Обозначение автодороги
Трехмерная модель участка
Схема ЛЭП, электростанций и подстанций Ейского района
Щербиновский
220 кВ
110 кВ
220 кВ
110 кВ
110 кВ
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 26;
- население – 140 838 чел.
- дома – 31 306;
- СЗО – 138.
По наиболее вероятному сценарию в зону отключения попадают:
- населенных пунктов – 4;
- население – 46 946 чел.
- дома – 10 615;
- СЗО – 41.
З, 8 м/с

## Slide 11
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗО Г. ЕЙСК,
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ
№ п/п | Принадлежность | Кол-во | Мощ-ность, кВт
1 | Администрация МО | 3 | 160
2 | ОАО «НЭСК» | 1 | 30
3 | Доставка из Каневского района | 1 | 200
 | Итого | 5 | 390
Резервные передвижные
источники питания
Администрация МО
Дом престарелых
Морской вокзал
Автовокзал
Котельная
Стадион Центральный
Гимназия № 14
Школа № 3
По наихудшему сценарию в зону отключения попадают:
- население 87 400 чел.
- дома 12 991.
- СЗО 67;
- ПОО 6.
Школа № 5
Школа № 2
Школа № 20
Школа-интернат №1
Школа № 7
Школа № 1
Школа-интернат №3
Администрация г. Ейска
Котельная
Парк отдыха
Парк отдыха
Школа-интернат №2
03
ЦРБ
Парк отдыха
З, 8 м/с

## Slide 12
В результате сильного ветра с порывами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(с использованием программно-расчетных комплексов)
РАСЧЕТ
времени охлаждения помещения в жилых домах
Вычислим время охлаждения внутренней поверхности наружного угла для углового помещения жилого здания от исходного значения +22°С до +12°С при отключении отопления.
Вывод: понижение температуры в жилых домах до +12°С. прогнозируется к через (8,5 суток).
РАСЧЕТ
потребности питьевой воды
Вычислим норму водообеспечения человека в сутки при малой физической активности (с энергозатратами до 5,0-105 Дж/ч (120 ккал/ч)) для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения.
Вывод: для организации трехразового подвоза воды (одна автоцистерна будет подвозить воду 3 раза в день по 4 000 л) необходимо привлечь 7 автоцистерн водоизмещением 4 000 л для обеспечения питьевой водой и 14 автоцистерн для обеспечения водой для приготовления пищи и умывания.

## Slide 13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СИЛЬНОМУ ВЕТРУ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных формирований;
2. Провести, при необходимости (в соответствии с прогнозной информацией), заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий), обусловленных неблагоприятным прогнозом, с введением режима повышенной готовности.
3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС и происшествий;
4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия);
5. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6. Усилить контроль за регистрацией групп туристов, направляющихся в горные районы, и обеспечить их достоверной информацией о метеоусловиях на маршрутах;
7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей, при необходимости провести заблаговременную эвакуацию;
8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки.
Комплекс превентивных мероприятий