УТВЕРЖДАЮ

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

Н.Н.Агеев_______________________

«____» _________________ 2017 г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома         пос.Парковый, ул.Гагарина, 21г

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)     15795

3. Серия, тип постройки                 типовой

4. Год постройки                                   1998

5. Степень износа по данным государственного технического учета                  8%

6. Степень фактического износа          8%

7. Год последнего капитального ремонта         -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и                   подлежащим сносу                                                                  -

9. Количество этажей                             5

10. Наличие подвала                              -

11. Наличие цокольного этажа              -

12. Наличие мансарды                            -

13. Наличие мезонина                             -

14. Количество квартир                        60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                      -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-

18. Строительный объем                     3143,2		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        3143,2		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	2832,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                        -	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)          310,5 	кв. м

20. Количество лестниц  	4	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

310,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                         -	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	310,5 	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                    1253 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

23:32:0403003:1253

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный, бетонные блоки | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные, толщина стен 0,55м | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | - |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | - |  |
| 6. Полы | - |  |
| 7. Проемы | Деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Побелка известковая | удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | есть | удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | есть | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Скрытая проводка | удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | От центральной сети | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | От центральной сети | удовлетворительно |
| водоотведение | общесплавная | удовлетворительно |
| газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | От центральной сети | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | 4 | удовлетворительно |

Заместитель главы

Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                            В.В.Лагода