Отчет

о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 год

В соответствии с планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 год:

произведена зачистка зачистку и обеззараживание емкости запаса воды -500 м3 на водозаборе №2-08.07.2015 года;

произведена зачистка и обеззараживание башен Рожновского на водозаборах №5,7,8,9 (пос.Парковый, пос.Шоссейный, пос. Садовый, пос.Зелёный) -20.05.2015;

согласно графика произведено хлорирование 67 км. водопроводных сетей и сооружений на них;

согласно графика осуществлен отбор проб воды по производственному контролю на качество подаваемой воды населению получены акты по результатам анализа 27.07.2015;

01.09.2015.закончены работы по замене водопроводных сети по

ул. Профильной, ул.Дружбы;

29.08.2015 произведена зачистка водопроводных колодцев, покрашены трубы, запорная арматура.

Главный инженер ООО «Водоканал» Г.В.Сиваторов