Приложение 1

к конкурсной документации

перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| Наименование работ |  | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. Площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |
| Подметание полов, влажная уборка во всех помещениях общего пользования | _____ раз(а) в неделю |  |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| Уборка мусора на контейнерных площадках |  | _____ раз(а) в неделю |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  | _______ раз(а) в год |  |  |
| Расконсервирование и ремонт системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки. |  | _______ раз(а) в год |  |  |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | по мере необходимости в течение ______ (указать период устранения неисправности) |  |  |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  | _______ раз(а) в год |  |  |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  | проверка исправности канализационных вытяжек _____ раз(а) в год. Проверка наличия тяги в дымовнтиляционных каналах _______ раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов _______ раз(а) в год. |  |  |
| Аварийное обслуживание |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  |
| Дератизация |  | _______ раз(а) в год |  |  |
| Дезинсекция |  | _______ раз(а) в год |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Приложение 2

к конкурсной документации

Перечень

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

|  | 1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень работ и услуг | периодичность | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м. общ. площади (рублей в месяц) |  |  |
|  | 1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание полов, во всех помещениях общего пользования. | 2 раза в неделю |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в месяц |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расконсервирование и ремонт системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей |  |  |  |  |  |  |
|  | прочистка канализационного лежака | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка и ремонт коллективных приборов учета | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | 5. Устранение аварий и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устранение аварий после получения заявки |  |  |  |  |  |  |
|  | отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |  |  |  |  |  |
|  | нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленное принятие мер безопасности |  |  |  |  |  |
|  | 6. Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дератизация | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 11 | Дезинсекция | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |