

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

пос. Парковый

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для**

**объектов абонентов централизованной системы**

**водоотведения на территории**

**Парковского сельского поселения**

**Тихорецкого района**

На основании Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации [от](http://internet.garant.ru/document/redirect/70427212/0) 29 июля 2013 года № 664 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 года «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», учитывая представление Тихорецкой межрайонной прокуратуры от 10 августа 2022 года № ПРдр-586-22, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [нормативы](#sub_1000) состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

2.Общему отделу администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района (Лукьянова Е.В.) обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в установленном порядке и его размещение на официальном сайте администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня официального обнародования

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Н.Н. Агеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  Парковского сельского поселения  Тихорецкого района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

Нормативы состава сточных вод для

объектов абонентов централизованной системы

водоотведения на территории

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1 | 2 |
| 1. Реакция среды (pH) | 6.0- 9,0 |
| 2. Температура | +40: |
| 3. Минерализация (плотный остаток) | 30.0.0 |
| 4, Жиры (растворенные и эмульгированные) | 50 |
| 5. Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) | 10 |
| 6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол,- бензол,..ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их'изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | 20 |
| 7. Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |
| 8. Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см | 11 |
| 9. Хлор и хлорамины | 5,0 |
| 1 0. Индекс токсичности | 50 . |
| 11. Соотношение ХПК: БПК5 | ..2,5\* |
| 12. Взвешенные вещества | 300 |
| 13.БПК 5 | 300 |
| 14. ХПК | 500' |
| 15. Азот (сумма азота органического и азота аммонийного) | .50 |
| 16. Фосфор общий () | 12 |
| 17. СПАВ анионные | 10 |
| 18. Фенолы (сумма) | 0,25 |
| 19. Сульфаты (.) | 300 |
| 20. Хлориды (,) | 1000 |
| 21. Алюминий (Аl) | 3 |
| 22. Железо (Fe) | 3 |
| 23. Марганец (Мп) | 1 |
| 24. Медь (Си) | 0,5 |
| 25. Цинк (Zn) | 1,0 |
| 26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) | 0,5 |
| 27. Хром Cr(VI) | 0,05 |
| 28. Никель (Ni) | 0,25 |
| 29. Кадмий (Cd) | 0,015 |
| 30. Свинец (Pb) | 0,25 |
| 31. Мышьяк (As) | 0,01 |
| 32. Ртуть (Hr) | 0,005 |
| 33. Стронций | 2,0 |

\*Не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях

Начальник общего отдела администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Е.В. Лукьянова